●調剤器具一覧表（薬局開設申請）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調剤に必要な設備及び器具名 | | | | | |
| イ | 液量器 | | ヌ | へら | 金属製 |
| 角製　又は  これに類するもの |
| ロ | 温度計 （１００度） | | ル | メスピペット | |
| ハ | 水浴 | | ヲ | メスフラスコ 又は | |
| ニ | 調剤台 | | メスシリンダー | |
| ホ | 軟膏板 | | ワ | 薬匙 | 金属製 |
| ヘ | 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 | | 角製　又は  これに類するもの |
| ト | はかり | 感量１０ｍｇ | カ | ロート | |
| 感量１００ｍｇ | ヨ | 調剤に必要な書籍 | |
| チ | ビーカー | |
|
| リ | ふるい器 | |

●試験検査器具一覧表　（薬局医薬品製造業許可申請）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験検査に必要な設備及び器具 | | | |
| イ | 顕微鏡、ルーペ又は粉末Ｘ線回析  装置 | ト | ｐＨ計 |
| チ | ブンゼンバーナー又はアルコール  ランプ |
| ロ | 試験検査台（調剤台でも可） |
| ハ | デシケーター | リ | 崩壊度試験器 |
| ニ | はかり（感量１ｍｇ） | ヌ | 融点測定器 |
| ホ | 薄層クロマトグラフ装置 | ル | 試験検査に必要な書籍 |
| ヘ | 比重計又は振動式密度計 |
|

（注）試験検査に必要な設備及び器具のうちニ、ホ、ト及びリについては、厚生労働大臣の指定した試験検査機関（長崎県薬剤師会検査センター）が利用できる。