●調剤器具一覧表（薬局開設申請）

|  |
| --- |
|  　　　　調剤に必要な設備及び器具名 |
| イ |  液量器 | ヌ |  へら | 金属製 |
| 　角製　又は　これに類するもの |
| ロ |  温度計 （１００度） | ル |  メスピペット  |
| ハ |  水浴 | ヲ |  メスフラスコ 又は  |
| ニ |  調剤台 |  メスシリンダー  |
| ホ |  軟膏板 | ワ |  薬匙 |  金属製 |
| ヘ |  乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  角製　又は　これに類するもの |
| ト |  はかり | 　感量１０ｍｇ | カ |  ロート |
|  感量１００ｍｇ | ヨ |  調剤に必要な書籍 |
| チ |  ビーカー  |
|
| リ |  ふるい器  |

●試験検査器具一覧表　（薬局医薬品製造業許可申請）

|  |
| --- |
|  試験検査に必要な設備及び器具 |
| イ |  顕微鏡、ルーペ又は粉末Ｘ線回析 装置 | ト |  ｐＨ計 |
| チ |  ブンゼンバーナー又はアルコール ランプ |
| ロ |  試験検査台（調剤台でも可） |
| ハ |  デシケーター | リ |  崩壊度試験器 |
| ニ |  はかり（感量１ｍｇ） | ヌ |  融点測定器 |
| ホ |  薄層クロマトグラフ装置 | ル |  試験検査に必要な書籍 |
| ヘ |  比重計又は振動式密度計 |
|

（注）試験検査に必要な設備及び器具のうちニ、ホ、ト及びリについては、厚生労働大臣の指定した試験検査機関（長崎県薬剤師会検査センター）が利用できる。