第３２号様式（第１３条関係）

診療用エックス線（透視）装置に関する届出書

| エックス線装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |
|  | 定格出力（連続） |  | kV ｍA |
|  | 用途 |  |  |
| エックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | エックス線管焦点から1mの距離におけるエックス線管の容器及び照射筒の利用線錐以外のエックス線量率 |  | mG/h |
|  | 付加濾過板 |  | mmAℓ当量 |
|  | 患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率 |  | mG/m |
|  | 透視時間を積算できかつ、一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるﾀｲﾏｰ |  |  |
|  | 焦点皮膚間距離 |  | cm |
|  | エックス線管焦点皮膚間距離が30㎝以上となるような装置又はインターロック |  | 有 ・ 無 |
|  | エックス線照射野を絞る装置 |  | 有 ・ 無 |
|  | 蛍光板等の防護 | 利用線錐中の蛍光版、ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ等の受像機の接触可能表面から10cmの距離における利用線錐中の蛍光板、ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率 | μG/h |
|  | 透視時の最大受像画を3cmを超える部分を通過し、当該部分の接触可能表面から10cmの距離におけるエックスの空気カーマ率 |  | μG/h |

|  |  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいする為の適当な手段 （具体的に記入） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用時間 |  |  |  |  | 3時間未満 ・ 3時間以上6時間未満 6時間以上12時間未満 ・ 12時間以上 |  |  |
|  | 建築物の構造設備 |  |  |  |  | 耐火構造 不燃材料 その他（ ） |  |  |
|  | 診療室の防護物の概要 | しゃへい物 しゃへい物 を設ける場所 |  |  |  | 構造 | 材料 | 厚さ |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の画壁 |  | 東 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |
|  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装置を操作する場所 |  |  | 操作室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |
|  |  | 測定に使用した線量計 |  |  | 名 称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |
|  |  | 測定条件及び使用 したファントーム |  |  |  | kV mA ファントーム |  |  |
|  |  | 診療室の標識 |  |  |  | 有 無 |  |  |
|  | 診療室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  | mSv/週 |  |  |
|  | エックス線障害の防止に 必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |

| 診療所の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 使用中の表示 |  | 有 無 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |
|  |  | 境界における実効線量 | mSv/3月 |
|  |  | 立入制限措置 | さく その他（ ） |
|  |  | 標識 | 有 無 |
|  | 敷地の境界 | 敷地内居住区域の境 界における実効線量 | μSv/3月 |
|  |  | 敷地の境界におけ る実効線量 | μSv/3月 |
|  | 入院患者（放射線治療患者を除く。）の被ばく実効線量が３ヶ月に間につき1.3mSv を超えない措置 |  | 有 無 |
|  | 取扱者の被ばく測定器（用具）の有無 |  | 有 無 |
| 備考 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療室の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 診療室図は、エックス線管の位置及び照射方向、エックス線管焦点から天井及び床周囲の画壁外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図を添付すること。 ３ 管理区域を設けた場合は、その区域及び標識の位置を上記1及び2の図面に明記すること。 ４ エックス線診療室等における放射線測定結果書を添付すること。 ５ 届出書はエックス線装置1台毎に提出すること。 |  |  |  |