第３３号様式（第１３条関係）

診療用エックス線（撮影用（胸部集検用間接撮影を除く。））

装置に関する届出書

| エックス線装置に関する事項 |  |  | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定格出力 |  |  |  |  |  | 単相 三相 蓄放式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 短時間 |  | kV ｍA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV ｍA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 蓄放式 |  | kV uF |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  | エックス線管焦点から1mの距離におけるエックス線管の容器及び照射筒の利用線錐以外のエックス線量率 |  |  |  |  |  | mG/h |  |  |
|  |  |  | 附加濾過板 |  |  |  |  |  | mmAℓ当量 |  |  |
|  |  |  | 利用するエックス線管焦点間距離において受像画像を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 焦点皮膚間距離 |  |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  | 移動型及び携帯型 |  | エックス線管焦点及び患者から操作を行う位置までの距離 |  |  |  | ｍ 以上 |  |  |
|  |  |  |  |  | 装置の保管場所 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 施錠等の措置 |  |  |  | 施錠 その他（ ） |  |  |
| 診療室の放射線障害 | 1週間の延べ使用時間 |  |  |  |  |  |  | 3時間未満 ・ 3時間以上6時間未満 6時間以上12時間未満 ・ 12時間以上 |  |  |  |
|  | 建築物の構造設備 |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |
|  | 診療室 | しゃへい物 しゃへい物 を設ける場所 |  |  |  |  |  | 構造 |  | 材料 | 厚さ |
| の防止に関する構造設備の概要 | 防護物の概要 | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の画壁 |  | 東 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装置を操作する場所 |  |  |  | 操作室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 測定に使用した線量計 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 測定条件及び使用 したファントーム |  |  |  |  |  | kV mA ファントーム |  |  |  |
|  |  | 診療室の標識 |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 診療室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  | mSv/週 |  |  |  |
| 診療室の放射線障害の防止に | エックス線障害の防止に 必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 使用中の表示 |  |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  |  |  |  | mSv/3月 |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  | さく その他（ ） |  |  |  |
| 関する予防措置の概要 |  | 標識 |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 敷地の境界 | 敷地内居住区域の境 界における実効線量 |  |  |  |  |  | μSv/3月 |  |  |  |
|  |  | 敷地の境界におけ る実効線量 |  |  |  |  |  | μSv/3月 |  |  |  |
|  | 入院患者（放射線治療患者を除く。）の被ばく実効線量が３ヶ月に間につき1.3mSv を超えない措置 |  |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 取扱者の被ばく測定器（用具）の有無 |  |  |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |
| 備考 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療室の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 診療室図は、エックス線管の位置及び照射方向、エックス線管焦点から天井及び床周囲の画壁外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図を添付すること。 ３ 管理区域を設けた場合は、その区域及び標識の位置を上記1及び2の図面に明記すること。 ４ エックス線診療室等における放射線測定結果書を添付すること。 ５ 届出書はエックス線装置1台毎に提出すること。 ６ 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置にあっては、保管場所を明示した図面を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |