第４０号様式（第１３条関係）

診療用放射線照射装置に関する届出書

| 施設名 |  |  |  | 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診療用放射線照射装置に関する事項 |  | 製作者名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装備されている放射線同位元素の種類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装備されている放射性同位元素の数量 |  | Bq |  |  |  |
|  |  | 個数 |  |  |  |  |  |
| 装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 放射線減収納容器の放射線量率 （照射口閉鎖時線源から1mの距離におけるカーマ率） |  | mG/h |  |  |  |
|  |  | 二次電子濾過板 |  | 有 無 |  |  |  |
|  |  | 照射口開閉用遠隔操作装置 |  | 有 無 |  |  |  |
| 使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  | 24時間未満 ・ 24時間以上 |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  | 耐火構造 不燃材料 |  |  |  |
|  | 使用室の防護物の概要 | しゃへい物 しゃへい物 を設ける場所 |  | 構造 |  | 材料 | 厚さ |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の画壁 | 東 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |
|  |  | 監視用装置 |  | 有 無 |  |  |  |
|  |  | 装置を操作する場所 |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 使用室画壁外側の実効線量 |  |  | mSv/週 |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  | 通常出入口 所 |  |  |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 標識 |  |  | 有 無 |  |  |  |
| 使用室等の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における実効線量 |  | mSv/週 |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  | さく その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 標識 |  | 有 無 |  |  |  |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の掲示 |  | 有 無 |  |  |  |
|  |  | 敷地内居住区域及び 境界における実効線量 |  | μSv/3月 |  |  |  |
|  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く。）の被ばく実効線量が3ヶ月間につき1.3mSv以下となる放射線防護装置 |  | 有 無 |  |  |  |
|  |  | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |  |  |  |
| 備考 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した使用室放射線照射装置の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 使用室等図は、照射方向並びに発生管の中心から天井、床及び床周囲の壁までの距離（ﾒｰﾄﾙ)並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図を添付すること。 ３ 管理区域を設けた場合は、その区域及び標識の位置を上記1及び2の図面に明記すること。 ４ 使用室、管理区域等に関するしゃへい能力計算書を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |