第４４号様式（第１３条関係）

放射性同位元素装備診療機器に関する届出書

| 施設名 |  |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性同位元素装備診療機器に関する事項 | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1個あたりの数量(Bq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計数量(Bq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理的半減期30日以下のもの |  |  |  | 最大貯蔵予定数量(Bq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1日最大使用予定数量(Bq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3月の最大使用予定数量(Bq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用室の放射線障害の防止に関する構造設備 |  | 使用場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1週間延べ使用予定時間 |  |  |  | 6時間未満 ･ 6時間以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  | (Bq) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3月間の最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築物の構造 |  |  |  | 耐火構造 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室等の防護物の概要 |  | しゃへい物 しゃへい物 を設ける場所 |  | 構造 |  |  | 材料 |  |  | 厚さ |  |  |
|  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 | 東 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | その他の開口部 |  | 有 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の構造 |  |  |  | 通常出入口 所 非常口 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 |  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量 |  |  | μSv/週 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  |  | さく その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 標識 |  |  | 有 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷地の境界･その他 | 注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量 |  |  | μSv/3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者(放射線治療患者を除く)の被ばく実効線量が1.3mSv/３月以下となる放射線防護措置 |  |  | 有 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取扱者の被ばく防止用取扱器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 使用室図は、線源から天井、床及び周囲の画壁外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1を縮図とすること。 ３ 管理区域を設けた場合は、その区域、標識等の位置を使用室図中に記入すること。 ４ 使用室、管理区域等に関するしゃへいの能力計算書を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |