・正・副2部提出してください

（受理後、1部を控えとして返却します。）

・工事着工（基礎を含む）の６０日前までに

窓口に持参してください　　※期間短縮あり

様式第1（第3条関係）（表面）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

令和○○年　○○　月　○○　日

長崎市長　殿

該当する部分を残して

見え消しする。

届出者　　住　　　　所　長崎市桜町２－２２

氏名（名称）　株式会社長崎市環境部

代表者氏名　長崎　太郎

（TEL　○○○－○○○○）

水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | 実際に設置する工場名、 所在地を記載 ○○株式会社 ▲▲事業所 |  | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ 長崎市△△１－２－３ |  | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第5条第1項関係 | 特定施設の種類 | ７１ 自動式車両洗浄施設 |  | 水質汚濁防止法施行令 別表第１ （長崎市 水質汚濁防止法のしおり P.17～ 特定施設一覧） 参照 複数ある場合は全て記載 ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 |  | 有 □ 無 ☑ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 |  | 別紙1のとおり。 | 該当しない部分は斜線を引く。 ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） |  | 別紙1の2のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 |  | 別紙2のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 |  | 別紙3のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 |  | 別紙4のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |  | 別紙5のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 |  | 別紙6のとおり。 |  |  |
| 第5条第2項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 |  | 別紙7のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 |  | 別紙8のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 |  | 別紙9のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 |  | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 |  | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第1　（裏面）

| 第5条第3項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当しない部分は斜線を引く。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　1　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

2　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。

3  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

4　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

5　※印の欄には、記載しないこと。

6　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

7　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

8　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ4とすること。

型式の違う施設がある場合は番号を別にして記載

別紙1

特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ① ～② （２台） | ② |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号 及び名称 | ７１ 自動式車両洗浄施設 | 同型の施設が複数ある場合はまとめて記載 その際、施設数を明記する。 |
| 型式 | ○○社製 ××－△△ |  |
| 構造 | 鉄鋼製、アルミ張り （別図３のとおり） | 構造、寸法のわかる 構造図を別図３として添付 （カタログのコピー可） |
| 主要寸法 | 幅 × 高さ × 奥行 ○○○○×○○○○×○○○○ （mm） （別図３のとおり） |  |
| 能力 | ○○台／時間 |  |
| 配置 | 別図２のとおり | 設置届の場合は記載しない |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| その他参考となるべき事項 |  | 提出日から60日以降の年月日 |

備考　1　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

2　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙2

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | ① |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号 及び名称 |  | ７１ 自動式車両洗浄施設 |  |  |  |
| 設置場所 |  | 別図２のとおり |  | 特定施設を含む操業の系統を別図６として添付 （フローシート） |  |
| 操業の系統 |  | 別図６のとおり |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | ９：００～１９：００ |  |  |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | ２～３時間 |  |  |  |
| 使用の季節的変動 |  | なし |  |  |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 |  | 水 １，５００L 洗剤 ０．３L ワックス ０．３L |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐH BOD SS 汚染が考えられる項目を全て記載 操業状態を考慮して計画値を記入 ｎ-ヘキサン | 6～8 60 40 1 | 6～8 80 60 2 |  |  |
| 汚水等の量 （㎥／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 1.5 | 3.0 |  |  |
| その他参考となるべき事項 |  |  |  |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙3

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 油水分離槽A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の設置場所 |  | 別図２のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | 令和○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | 令和○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | 令和○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 油水分離槽 ××－△ |  |  |  | 構造、寸法のわかる 構造図を別図８として添付 （カタログのコピー可） |  |  |  |
| 構 造 |  | 鉄筋コンクリート （別図８のとおり） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要寸法 |  | 別図８のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力 |  | 1.1m³ |  |  |  | 汚水処理施設・関連施設の系統を別図９として添付 （フローシート） |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 自然分離方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別図９のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | 自然勾配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | ９：００～１９：００ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | １０時間 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗資材の1日当たり の用途別使用量 |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通 常 |  | 最 大 |  | 通 常 |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | ｐH BOD SS 別紙２と同じ項目内容 ｎ－ヘキサン | 6～8 60 40 1 | 6～8 40 20 0.5 | 6～8 80 60 2 | 6～8 60 30 1 |  |  |  |  |
|  | 量（㎥／日） | ２.5 | ２.5 | ５.0 | ５.0 |  |  |  |  |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 |  | 油分・汚泥２０ｋｇ／月 産業廃棄物処理業者へ委託 |  |  |  | 事業所内のすべての排水経路と排水口を別図７として添付 |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  | 排出口１→○○川→○○湾（海域） 別図７のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| その他参考となるべき 事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

雨水のみの排水口がある場合は雨水専用排水口として記載

（項目については斜線）

別紙4

排出水の汚染状態及び量

| 工場・事業場に おける施設番号 |  | 排水口１ （雨水含む） |  | 排水口２ （雨水専用） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ・別紙２・別紙３と同様に記載 ・排水基準がかからない場合（排水量が５０ｍ³未満（長崎湾・大村湾への排水の際はこの限りではない）又は有害物質の使用がない場合）は斜線を引く。 ・ここに記載した項目について、年に１回以上の測定・報告義務がかかります。 |  |  |  |  |
| 排出水の量 （㎥／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 2.5 | 5.0 |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | 排水口１→○○川→○○湾（海域） |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙4

排出水の汚染状態及び量

| 工場・事業場に おける施設番号 |  | 公共下水道排水口１ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 公共下水道に接続している場合にも記載すること。 その際、項目については斜線を引く。 |  |  |  |
| 排出水の量 （㎥／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 0.5 | 1.0 |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙6

排出水に係る用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | フロー図を記載 水量は別紙３に基づき記載 雨水についても記載すること 雨水 排水口２ 上水道 洗車洗浄水(1.5m³) 作業用水(1.0m³) 油水分離槽A 排水口１ (2.5ｍ³) ○○川 ○○湾（海域） トイレ・生活排水(0.5m³) 公共下水道排水口1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 用水使用量 | 用 途 | 使 用 水 | 用水使用量（㎥／日） |
|  | 洗車洗浄水 | 上水道 | 1.5 |
|  | 作業用水 | 上水道 | 1.0 |
|  | トイレ 生活排水 | 上水道 | 0.5 |
|  | フロー図の内容と合致するように記載 |  |  |

必要な添付資料

| 別 図 １ | 工場付近見取図 | ・周辺公共用水域が分かるもの。１／１万～１／２万５千程度の図面に、工場から主要河川（海域）に流入するまでの排水経路を明示する。 |
| --- | --- | --- |
| 別 図 ２ | 工場内の配置図 | ・特定施設、その付帯設備、関連する主要機械・装置、汚水処理施設等の配置を敷地平面図・建物各階平面図に明示する。 （別紙１、２、３の関係資料として） |
| 別 図 ３ | 特定施設等の構造図 | ・特定施設の立面図、平面図及びその他参考になるもの。主要寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ、単位も）を明示する。 （別紙１の関係資料として） |
| 別 図 ６ | 特定施設等を含む操業系統図 | ・特定施設を含む操業の系統を明示する（フローシート）。 （別紙２の関係資料として） |
| 別 図 ７ | 工場排水経路図 （排水口の位置図を含む） | ・工場内の排水経路（工程排水の他に冷却水、生活排水、雨水も示すこと。）を排水系統別に平面図に明示する。 ・排水口（雨水専用排水口を含む）の位置を１／1,000～１／2,500 程度の図面に、明示する。 （別紙３の関係資料として） |
| 別 図 ８ | 汚水処理施設の構造図 | ・立面図、平面図及びその他参考になるもの。主要寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ、単位も）を明示する。 ・汚水処理施設に関連する主要機械、主要装置を含む配置図を添付する。 （別紙３の関係資料として） |
| 別 図 ９ | 汚水等の処理系統図 | ・汚水処理施設・関連施設をフロー図に明示する。 水量（最大値・通常値の両方）を記入すること。 （別紙３の関係資料として） |
| 別 図 10 | 特定施設等の一覧表 | ・工場にある全ての特定施設・有害物質貯蔵指定施設について記入する。 ・変更後の場合、変更分だけではなく全体分を記入。 |