・正・副2部提出してください

（受理後、1部を控えとして返却します。）

・工事着工（基礎を含む）の６０日前までに

窓口に持参してください　※期間短縮あり

様式第1（第3条関係）（表面）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

令和○○年　○○　月　○○　日

長崎市長　殿

該当する部分を残して

見え消しする。

届出者　　住　　　　所　長崎市桜町２－２２

氏名（名称）　株式会社長崎市環境部

代表者氏名　長崎　太郎

（TEL　○○○－○○○○）

水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | 実際に設置する工場名、 所在地を記載 ○○株式会社 ▲▲事業所 |  | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ 長崎市△△１－２－３ |  | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第5条第1項関係 | 特定施設の種類 | ７１の２ 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場 イ 洗浄施設 |  | 水質汚濁防止法施行令 別表第１ （長崎市 水質汚濁防止法のしおり P.17～ 特定施設一覧） 参照 複数ある場合は全て記載 ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 |  | 有 ☑ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 |  | 別紙1のとおり。 | 該当しない部分は斜線を引く。 ※汚水等を地下に浸透させる場合は、5条2項関係の届出が必要となります。 ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） |  | 別紙1の2のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 |  | 別紙2のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 |  | 別紙3のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 |  | 別紙4のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |  | 別紙5のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 |  | 別紙6のとおり。 |  |  |
| 第5条第2項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 |  | 別紙7のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 |  | 別紙8のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 |  | 別紙9のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 |  | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 |  | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第1　（裏面）

| 第5条第3項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当しない部分は斜線を引く。 ※有害物質を使用または貯蔵し、排出水がある場合は５条３項関係の届出が必要となります。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　1　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

2　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。

3  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

4　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

5　※印の欄には、記載しないこと。

6　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

7　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

8　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ4とすること。

型式の違う施設がある場合は番号を別にして記載

別紙1

特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ① ～② （２台） | ② |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号 及び名称 | ７１の２ 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場 イ 洗浄施設 | 同型の施設が複数ある場合はまとめて記載 その際、施設数を明記する。 |
| 型式 | ○○社製 ××－△△ |  |
| 構造 | ステンレス製 （別図３、４のとおり） | 構造、寸法のわかる構造図を別図３として添付 （カタログのコピー可） |
| 主要寸法 | 幅 × 高さ × 奥行 ○○○○×○○○○×○○○○ （mm） （別図３、４のとおり） |  |
| 能力 | ― | 施設に能力があれば記載 （廃ガス洗浄施設等） |
| 配置 | 別図２のとおり | 設置届の場合は記載しない |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 提出日から60日以降の年月日 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| その他参考となるべき事項 | 床面 厚さ100mmコンクリート 周囲に側溝を設け、流出を防止 （別図４のとおり） | 施設の床面や周囲の構造等について、立面図、平面図、材質その他参考になるもの等を別図４として添付 |

備考　1　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

2　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙1の2

特定施設の設備

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ① |  |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号 及び名称 | ７１の２ 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場 イ 洗浄施設 |  |
| 設備 | 地上配管 室内床面 排水溝、ためます 施設に付帯する配管等設備の立面図、平面図、材質その他参考になるもの等、寸法を明示して別図５として添付 漏洩設備等あれば記載 （カタログのコピー可） （別図５のとおり） |  |
| 構造 | 地上配管 塩ビ 室内床面 厚さ100mm コンクリート 排水溝、ためます 厚さ50mm コンクリート （別図５のとおり） |  |
| 主要寸法 | 別図５のとおり |  |
| 配置 | 別図２のとおり |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 令和○○年 ○○ 月 ○○ 日 | 年 月 日 |
| その他参考となるべき事項 | 有害物質を含む水が流れない場合、構造等に関する基準が適用されないため、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載する |  |

備考　1　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

2　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

別紙２以降の記載は有害物質がない場合と同様です。

必要な添付資料

| 別 図 １ | 工場付近見取図 | ・周辺公共用水域が分かるもの。１／１万～１／２万５千程度の図面に、工場から主要河川（海域）に流入するまでの排水経路を明示する。 |
| --- | --- | --- |
| 別 図 ２ | 工場内の配置図 | ・特定施設、貯蔵指定施設、その付帯設備、関連する主要機械・装置、汚水処理施設等の配置を敷地平面図・建物各階平面図に明示する。 （別紙１、１の２、２、３の関係資料として） |
| 別 図 ３ | 特定施設等の構造図 | ・特定施設、貯蔵指定施設の立面図、平面図及びその他参考になるもの。主要寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ、単位も）を明示する。 （別紙１の関係資料として） |
| 別 図 ４ | 有害物質使用特定施設等の周囲の構造図 | ・有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の床面及び周囲の立面図、平面図、材質その他参考になるもの。主要寸法を明示する。 （別紙１の関係資料として） |
| 別 図 ５ | 有害物質使用特定施設等の設備の構造図 | ・有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設に付帯する配管等設備の立面図、平面図、材質その他参考になるもの。主要寸法を明示する。 ・漏洩検知設備等があれば、設置箇所・検知方法に関する資料を添付する。（別紙１の２の関係資料として） |
| 別 図 ６ | 特定施設等を含む操業系統図 | ・特定施設、貯蔵指定施設を含む操業の系統を明示する（フローシート）。 （別紙２の関係資料として） |
| 別 図 ７ | 工場排水経路図 （排水口の位置図を含む） | ・工場内の排水経路（工程排水の他に冷却水、生活排水、雨水も示すこと。）を排水系統別に平面図に明示する。 ・排水口（雨水専用排水口を含む）の位置を１／1,000～１／2,500 程度の図面に、明示する。 （別紙３の関係資料として） |
| 別 図 ８ | 汚水処理施設の構造図 | ・立面図、平面図及びその他参考になるもの。主要寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ、単位も）を明示する。 ・汚水処理施設に関連する主要機械、主要装置を含む配置図を添付する。 （別紙３の関係資料として） |
| 別 図 ９ | 汚水等の処理系統図 | ・汚水処理施設・関連施設をフロー図に明示する。 水量（最大値・通常値の両方）を記入すること。 （別紙３の関係資料として） |
| 別 図 10 | 特定施設等の一覧表 | ・工場にある全ての特定施設・有害物質貯蔵指定施設について記入する。 ・変更後の場合、変更分だけではなく全体分を記入。 |
| 別 図 11 | 有害物質取扱い状況 | ・事業場内における有害物質取扱い状況、測定方法について記載する。 |
| 別 図 12 | 点検等実施方法 | ・有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の構造について、定期点検箇所、方法、頻度に関する一覧表を作成する。 ・同様に使用方法について、第８条の７第２号に定める「管理要領」を作成する。 |