（第１片）

第１０号様式（第８条関係）

| 浄化槽工事完了及び使用開始報告書 年 月 日 （あて先）長崎市長 建築主事 浄化槽管理者 住 所 氏 名 法人にあっては、その名称及び主たる 事務所の所在地並びに代表者の氏名 電話番号 浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第１０条の２第１項の規定により、工事完了の報告と併せて次のとおり報告します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浄化槽の規模 | 人槽 ｍ3／日 |  |
|  | 設置場所 |  |  |
|  | 設置届出年月日 | 年 月 日 |  |
|  | 最終工事検査年月日 | 年 月 日 |  |
|  | 使用開始年月日 | 年 月 日 |  |
|  | 浄化槽工事業者 | 住所 氏名 電話番号 |  |
|  | 技術管理者の氏名 （501人槽以上の場合） |  |  |
|  | 添付書類 １ 501人槽以上の場合は、技術管理者の資格を証明する書類（写） ２ 保守点検及び清掃を委託する場合にあっては、保守点検及び清掃の委託契約書（写） ３ 使用開始前の保守点検記録表（写） |  |  |

（第２片）

浄化槽工事検査報告書

| 検査内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽本体 |  | 適否 | 13接触材 |  | 取付け、充填率、底部と槽底との距離 |  |  |
| １基礎 | 栗石、捨コン |  | 14通気孔 |  | 位置、大きさ、防虫網 |  |  |
| ２底部 | 配筋、厚さ mm |  | 15排気管 |  | 位置、大きさ、高さ、取付け、防虫網 |  |  |
| ３周壁 | 配筋、厚さ mm |  | 16ばっ気装置 |  | 旋回流、取付け |  |  |
| ４覆蓋 | 配筋、厚さ mm仕上げ |  | 17消毒室 |  | 位置、大きさ、薬剤筒、消毒状況 |  |  |
| ５防水モルタル | 配筋、厚さ mm仕上げ |  | その他 |  |  |  |  |
| ６容量 |  |  | 18マンホール |  | 位置、大きさ、材質 |  |  |
| ７漏水試験 | 適、レベル |  | 19排水ポンプ |  | 容量、据付け、配線、配管、スイッチ類、作動状況 |  |  |
| 各種装置 |  |  | 20送風機 |  | 容量、据付け、配線、配管、作動状況 |  |  |
| ８流入管 | 大きさ、取付け |  | 21電動機 |  | 配線、絶縁、アース、回転 |  |  |
| ９移流装置 | （ ）取付け |  | 22汚水管 |  | 大きさ、勾配、インバートます |  |  |
| 10予備ろ過装置 |  |  | 23洗浄装置 |  | 洗浄水位、器具の動作 |  |  |
| 11流量調整 | 作動状況 |  | 24人槽標示 |  | 有・無 |  |  |
| 12散水ろ床 | 砕石の大きさ、といの取付け、点滴状況、仕上げ |  | 25整地清掃 |  | 埋め戻し、水じめ、つき固め、槽内清掃 |  |  |
| 放流先の経路と状況 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置者に対する取扱い説明について |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査月日及び検査項目番号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽設備士名 |  |  |  | 浄化槽設備士免状番号 |  |  |  |