提出日：令和 年 月 日 （様式―２）

排 水 設 備 等 工 事 自 主 検 査 報 告 書 確認番号（ － ）の排水設備等工事の自主検査を実施しましたので報告します。 なお、自主検査日については、申請者に立会いを求め、施工状況、維持管理等については十分説明し、今後不都合が生じた場合は申請者と協議し 責任をもって処理します。 自主検査日 令和 年 月 日 指定工事店 責任技術者

- 雨水等との誤接続はありません。 □ 未接続箇所はありません。 □ 臭気の漏れはありません。 - トラップについては適切な設置や施工を行っています。 □ 排水設備等は完成図と相違ありません。 □ 工事写真は適正な写真となっています。 □ メーター番号は現地と開始届に相違ありません。; １．排水管 □ 管種、管径、管勾配は設計図どおりです。 □ 下水の滞留箇所はありません。 □ 接続部の漏れはありません。 □ 管支持及び管防護は万全です。 ２．桝（小口径等）及び掃除口 □ 密閉蓋を使用しています。 □ 取付位置及び口径は基準に適合しています。 □ 接続部の漏れはありません。 □ 保護は適切にしています。 □ 車が通過する場所の防護は適切にしています。 □ 掃除が容易にできます。 （掃除口空間はとってあるか。） ３．器具トラップ □ ジャバラ等によりトラップの代用をしていません。 □ 二重トラップはありません。 □ 封水深は基準に適合しています。 □ 接続部は適切に処置しています。 ４．Ｕトラップ等 □ トラップ内での逆流はありません。 □ 設置位置及び取付方法は適切にしています。 □ 封水深は基準に適合しています。 □ 維持管理は容易にできます。 □ 接続部の漏れはありません。; ５．器具 □ 亀裂及び破損はありません。 □ 堅固に取付けられています。 □ 漏水はありません。 ６．阻集器 □ 設計どおりの容量があります。 □ 基準に適合した構造です。 □ 蓋の開閉は容易に行えます。 □ 維持管理は容易にできます。 ７．通気 □ 取出位置及び口径は基準に適合しています。 □ 適切な場所に開放口を設けています。 □ 管の支持は万全です。 ８．排水槽 □ 設計どおりの容量があります。 □ ポンプ設備は基準どおりです。 □ 単独配管で通気を設けています。 □ 密閉蓋を使用しています。 ９．その他 □ 路面復旧は適切にしています。. 最 重 要 項 目 そ の 他 の 検 査 項 目

屋外検査　　　　　屋内外検査