（様式－１）

| 事前 | 先行 | 変更 | 協議書 |
| --- | --- | --- | --- |

建築物が３階建以上又は延床面積が500㎡以上

| 初回協議日時 | 令和 年 月 日 午前 ・ 午後 時 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最終協議日時 | 令和 年 月 日 午前 ・ 午後 時 分 |  |  |  |
|  | 料金サービス課 | その他（ ） |  |  |
|  | 給排水相談係 | 指定工事店名・責任技術者名 |  | 建築物工期 ・ ・ から ・ ・ まで ・ ・ から ・ ・ まで |
|  | 長崎市 町 番 号 丁目 番地 |  | （名称） |  |
|  | １）処理区域 内・外 ２）取付管 有・無 有－取付管箇所数 箇所（使用しない取付管の処理－ ） 無－取付管申請（ 要望 ・ 個人 ） 取付管の口径変更 有・無 有は変更の施工時に市の立ち会いが必要または完了届時写真（着工前、管切断時、竣工時）提出 ３）撤去届 有・無 ４）建築物用途 共同住宅、店舗併用住宅、工場、その他（ ） 地下 階 地上 階 建築物階の用途 Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ ５）特定施設の有無 有・無 （有は別途協議が必要） ６）テナント 有・無 （有はテナント誓約書が必要） ７）阻集器設置 有・無 （有は種類、容量等について計算書が必要） ８）排水槽設置 有・無 下水道本管流入量の確認、下水道部と協議は必要でないか。 ポンプ吐出量が取付管流入量に対して十分か。 ９）排水管の管径の決定計算書 （取付管及び下水道本管流入量に対して十分か） 10）系統図添付（３階建以上添付） 有・無 ２系統（汚水、雑別）・１系統（施主によく説明し誓約書必要） 11）排水器具トラップ 全てトラップ器具 ・ 一部トラップ器具 12）高架水槽、受水槽設置 有・無 （有は排水ドレンは間接排水で下水に接続しキャップ止めか別途下水があればトラップを設置する。） 13）立管の点検口（掃除口）設置 有・無 14）便器及び台所流台付近の掃除口設置 有・無 15）ゴミステーション設置 有・無（有は屋根付きとし下水に接続させることが可能か調査し可能であれば接続させる。構造図添付） 16）既設管、桝の利用 有・無（有は写真確認等を行う） 17）ディスポーザ排水処理システム 有・無 18）井戸水・雨水等の利用 有・無 19）雨水排水区域内の確認 内・外（雨水排水区域内の場合には下水道企画係と協議が必要） (建築物が３階建以上又は延床面積が500㎡以上の場合のみ） 事業管理課確認印 |  |  |  |