第９号様式（第８条関係）

簡易専用水道設置届出書

年　　月　　日

長崎市保健所長　様

設置者　住　所

氏　名

法人又は組合にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

長崎市専用水道及び簡易専用水道取扱規則第８条第１項の規定により届け出ます。

| 簡易専用水道により供給を受ける建築物 | 建築物の名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建築物の所在地 |  |  |  |  |
|  | 建築物の規模 |  | 地上 階、地下 階、延面積 ｍ2 |  |  |
|  | 建築物の用途 |  | 官公庁・事務所・病院・学校・住宅・店舗・その他（ ） |  |  |
|  | ※管理実務者 部課にあっては その名称 |  | 氏 名（名称） |  |  |
|  |  |  | 電 話 |  |  |
|  | 給水人口 （利用者数） | 人 |  | 給水管の延長 | φ13 ｍ φ25 ｍ φ40 ｍ 他 ｍ 計 ｍ |
|  | 給水量 | ｍ3／日 |  |  |  |
|  | 給水管の材質 | 鋼管、ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 ﾋﾞﾆｰﾙ管、その他（ ） |  |  |  |
| 受 水 槽 | 設置年月日 | 年 月 日 |  | 位 置 | 地上・半地下・地下・他 |
|  | 槽 数 | 基 |  | ※有効容量 | 合計 ｍ3 |
|  | 材 質 |  |  | 排水設備 | 有 ・ 無 |
|  | 水位警報装置 | 有 ・ 無 |  | 通気孔 | 有 ・ 無 |

※管理実務者とは、簡易専用水道の維持管理上、実務を担当する者のことをいう。

※有効容量とは、水槽において適正に利用可能な容量で、水の最高水位と最低水位との間に

貯留される容量のことをいう。

備考　簡易専用水道を設置した建築物の所在地を示した案内図を添付してください。

〔高置水槽がある場合〕

| 高置水槽 | 設置年月日 | 年 月 日 | 位 置 | 屋上・屋内・屋外・他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 槽 数 | 基 | ※有効容量 | 合計 ｍ3 |
|  | 材 質 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼・ＦＲＰ その他（ ） | 配水管 | 有 ・ 無 |

施設の給水系統図

水槽の設置場所見取図（平面図）