様式第2号

第４　路外駐車場

施設の名称：

施設の所在地：

| 記入方法 | □「判定」の欄には、整備基準への適合状況を次の記号により記入のこと。 基準に適合する：「○」、基準に適合しない：「×」、該当事項がない：「／」 □「設計内容」の欄には、基準に合わせて設計内容を簡潔に記入し、必要な場合は図面等を添付すること。 □「※」の欄は、記入しないこと。 |
| --- | --- |

| 整 備 箇 所 | 整 備 基 準 の 内 容 |  |  | 判 定 | 設 計 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 |  |  |  | 出入口の適否【※ 】 |  |
| 出入口の構造 １以外の出入口を適合させる。 | ア 幅は、90㎝以上 |  |  |  | 幅： ㎝ |
|  | イ 車いす使用者の通過に支障となる段の有無 |  |  | 有・無 | 段差： ㎝ |
| ２ 駐車場 |  |  |  | 駐車場の適否【※ 】 |  |
| (1) 車いす使用者用駐車施設の設置 １以上設置すること。 | 車いす使用者用駐車設置の有無 車いす使用者用駐車設置の数 |  |  | 有・無 | （車いす使用者用駐車施設数） |
| (2) (1)の車いす使用者用駐車設置の構造 機械式駐車場を除く。 | ア 車いす使用者用駐車設備へ通ずる第１の１に定める構造の外部出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路（第１の８の(3)に定める構造の駐車場内の通路又は第１の３の(1)～(3)に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。）の距離ができるだけ短くなる位置に設置 |  |  |  | ■配置図に位置記入 |
|  | イ 幅は、350㎝以上 |  |  |  | 幅： ㎝ |
|  | ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により 表示 |  |  |  | 表示方法 |
| (3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路の構造 | 第１の３の(1)、(2)のア～エ、(3)に定める構造 |  |  |  |  |
|  | (1) 仕上げ |  |  |  |  |
|  |  | 表面は、粗面又は滑りにくい材料 |  |  | 仕上材： |
|  | (2) 段の構造 |  |  |  |  |
|  |  | ア 手すりの設置 |  |  |  |
|  |  | イ 主たる階段には、回り段を設けない。 |  |  |  |
|  |  | ウ 表面は、粗面又は滑りにくい材料 |  |  | 仕上材： |
|  |  | エ 路面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとする。 |  |  |  |
|  | (3) その他 |  |  |  |  |
|  |  | ア 幅員は、120㎝以上 |  |  | 幅員： ㎝ |
|  |  | イ 高低差がある場合 ●次に定める構造の傾斜路及びその踊場の設置 |  |  |  |
|  |  |  | (ｱ) 幅は、内法120㎝以上 （段を併設する場合は、90㎝以上） |  | 内法幅： ㎝ |
|  |  |  | (ｲ) 勾配は、1／12以下 （傾斜路の高さ16㎝以下の場合は、1／8 以下） |  | 勾配： |
|  |  |  | (ｳ) 踊場（踏幅150㎝以上）の設置 （高さ75㎝以内ごとに設置） |  |  |
|  |  |  | (ｴ) 傾斜路の手すりの設置 |  |  |
|  |  |  | (ｵ) 壁のない傾斜路には、左右の縁端部には脱輪防止用の高さ5㎝以上の立ち上がりを設ける。 |  | 立ち上がり： ㎝ |
|  |  |  | (ｶ) 敷地内の通路に排水溝等を設ける場合の 構造 |  | 蓋仕様： |
|  |  |  | (ｷ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料 |  | 仕上材： |
|  |  |  | (ｸ) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きいものにすること等により識別しやすいものとする。 |  |  |
|  |  | ●車いす使用者用特殊構造昇降機の設置 |  | 有・無 |  |

様式第3号（第6条関係）

特定生活関連施設新築等届出書

年　　月　　日

長崎市長　　     様

住　所　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

届出者　氏　名　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　印

電話番号

長崎県福祉のまちづくり条例第16条第1項の規定により、特定生活関連施設の新築等の内容を届け出ます。

| １ 特定生活関連施設の概要 |  |
| --- | --- |
| （１） | 名 称 |
| （２） | 所 在 地 |
| （３） | 主要用途 |
| （４） | 新築等の区分 ア 特定建築物等 新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え・用途の変更 イ 特定建築物等以外 新設・その他（ ） |
| （５） | 規模等 ア 特定建築物等 新築等の部分 既存部分 合計 特定生活関連施設に供する部分の床面積 （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） 特定生活関連施設に供する部分以外の床面積 （ ㎡） 合計（延べ面積） （ ㎡） 共同住宅の戸数・階数 （ 階）（ 戸） イ 道路 （延長 m） ウ 公園等 （敷地面積 ㎡） エ 路外駐車場 （駐車部分の面積 ㎡） |
| （６） | 構造及び設備 別紙「特定生活関連施設整備項目表」のとおり。 (注) 特定建築物等にあっては、その種類 ・S造 ・W造 ・RC造 ・SRC造 ・その他（ ） |
| （７） | 新築等の工事の実施期間 ア 工事着手予定年月日 年 月 日 イ 工事完了予定年月日 年 月 日 |
| ２ 代理者（設計者等）の連絡先 |  |
| （１） | 氏名 印 |
| （２） | 事務所の名称 |
| （３） | 所在地 |
| （４） | 電話番号 |

様式第4号（第9条関係）

特定生活関連施設新築等変更届出書

年　　月　　日

長崎市長　　     様

住　所　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

届出者　氏　名　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　印

電話番号

長崎県福祉のまちづくり条例第16条第2項の規定により、さきに届け出た特定生活関連施設の新築等の内容

について、次のとおり変更したいので届け出ます。

| １ 特定生活関連施設新築等届出書 |  |
| --- | --- |
| （１） （２） | 受付番号 第 号 受付年月日 年 月 日 |
| ２ 変更の内容 |  |
| ３ 代理者（設計者等）の連絡先 |  |
| （１） | 氏名 印 |
| （２） | 事務所の名称 |
| （３） | 所在地 |
| （４） | 電話番号 |

様式第5号（第10条関係）

特定生活関連施設工事完了届出書

年　　月　　日

長崎市長　　     様

住　所　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

届出者　氏　名　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　印

電話番号

長崎県福祉のまちづくり条例第17条の規定により、特定生活関連施設の新築等の工事が完了したので、

次のとおり届け出ます。

| １ 特定生活関連施設の概要 |  |
| --- | --- |
| （１） | 名 称 |
| （２） | 所 在 地 |
| （３） | 特定生活関連施設新築等届出書 ア 受付番号 第 号 イ 受付年月日 年 月 日 特定生活関連施設新築等変更届出書 ア 受付番号 第 号 イ 受付年月日 年 月 日 |
| （４） | 主要用途 |
| （５） | 規模等 ア 特定建築物等 新築等の部分 既存部分 合計 特定生活関連施設に供する部分の床面積 （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） 特定生活関連施設に供する部分以外の床面積 （ ㎡） 合計（延べ面積） （ ㎡） 共同住宅の戸数・階数 （ 階）（ 戸） イ 道路 （延長 m） ウ 公園等 （敷地面積 ㎡） エ 路外駐車場 （駐車部分の面積 ㎡） |
| （６） | 工事完了年月日 年 月 日 |
| ２ 代理者（設計者等）の連絡先 |  |
| （１） | 氏名 印 |
| （２） | 事務所の名称 |
| （３） | 所在地 |
| （４） | 電話番号 |