大規模対象物用

第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災その他災害の予防及び人命の安全を確保し、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　に勤務し、又は出入りする全ての者に適用する。

２　防火管理業務に従事する者は、この計画の定めるところにより、適正に業務を実施しなければならない。

（管理権原者の責務）

第３条　管理権原者は、　　　　　　の防火管理業務について全ての責務を負う。

２　管理権原者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火管理者を選任又は解任した時は、遅滞なく消防署長へ届け出なければならない。

（防火管理者の業務）

第４条　防火管理者は、この計画について管理権原者の指示を受け、誠実に次の業務を行う。

（1） 消防計画の作成又は変更

（2） 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

（3） 収容人員の適正な管理

（4） 火気使用、取り扱いの監督

（5） 従業員に対する防災教育の実施

（6） 消防用設備等の点検整備の実施及びその監督　

（7） 管理権原者に対する防火管理上必要な助言

（8） 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
（9） 避難経路図の作成及び掲示

(１０)
その他防火管理上必要な業務
２　防火管理者は、消防計画を作成又は変更を行った場合は、消防署長へ届け出なければならない。

（防火管理委員会）

第５条　防火管理業務の適正な運営を図るため、　　　　　　　を委員長に、防火管理者を副委員長に、各部課長を委員として、防火管理委員会を別表１のとおり構成し、事務局を　　　　　　　に置き、次の事項について審議する。

（1） 消防計画の作成及び変更に関すること。
（2） 防火・避難施設、消防用設備等の維持管理に関すること。
（3） 自衛消防隊の設置及び装備等に関すること。
（4） 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。
（5） 工事等を行う場合の火災予防対策に関すること。
（6） 防災教育に関すること。
（7） その他防火管理に関すること。
第２章　火災予防対策

（火災予防組織）

第６条　平常時における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、階ごと又は区域ごとに火元責任者を置き、別表２のとおり火災予防組織を編成する。

（火元責任者の業務）

第７条　火元責任者は、防火管理者が行う防火上必要な業務を補佐するため、防火管理者の指示を受け、担当区域内において次の業務を行うものとする。

（1） 火気の管理に関すること。

（2） 建築設備、火気使用設備器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の平常時の維持管理に関すること。

（3） 地震時における火気使用設備器具の安全確認に関すること。

（4） その他防火管理上必要な業務に関すること。

（消防用設備等の点検）

第８条　防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を適正に維持管理するため、消防法第１７条の３の３の規定に基づき、別表３により法定点検を実施しなければならない。

２　防火管理者又は防火対象物の関係者は、消防用設備等を点検する際は立ち会わなければならない。
（自主検査）

第９条　管理権原者は、防火対象物に設置されている建築設備等及び消防用設備等について、別表４により自主検査を実施するものとする。

（記録及び報告）

第１０条　建築設備等及び消防用設備等の点検等を実施した場合は、その結果を維持台帳に記録し、保管するとともに、消防職員による立入検査の際はこれを提出するものとする。

２　管理権原者の指示を受け、前項の自主検査又は点検を実施した者は、その結果を防火管理者に報告し、防火管理者は管理権原者に報告する。

３　防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検の結果について、別表３に定める期間ごとに消防署長に報告しなければならない。

（不備欠陥事項の改修）

第１１条　管理権原者は、建築設備等及び消防用設備等について不備欠陥事項がある場合は、速やかに改修しなければならない。

（避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理）

第１２条　防火対象物の勤務員等は、避難又は防火上必要な構造及び設備の適正な維持管理のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（1） 避難口、廊下、階段、通路その他避難のために使用する施設の場所に、避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

（2） 床面は避難に際し、つまづき、すべり等を生じないようすること。

（3） 避難口等に設ける戸は、容易に解錠及び開放できるものとし、開放した場合に廊下階段等の幅員を有効に維持すること。

（4） 防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

（5） 防火戸に近接して、延焼の媒介となる物品を置かないこと。

（6） 内装、非常用照明装置その他避難又は防火上必要な構造及び設備については、建築基準法その他法令に適合しているものであること。

（火気の使用及び取り扱い）

第１３条　火気の使用及び取り扱いを行う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（1） 火気使用設備及び器具は、指定された場所で使用すること。

（2） 火気使用設備及び器具を使用する場合は、事前に点検を実施して使用すること。

また、当該設備及び器具を使用した後についても点検を実施し、安全を確認すること。

（3） 喫煙は、指定された場所以外では行わないこと。

また、灰皿には必ず水を入れて使用すること。

（4） 危険物、引火性物品を指定された場所以外で貯蔵又は取り扱わないこと。

また、必要以上の量を貯蔵しないこと。

２　臨時的に指定場所以外で火気の使用又は危険物、引火性物品を取り扱う場合及び火気使用設備及び器具を設置又は変更する場合は、事前に防火管理者に連絡し必要な指示を受けなければならない。

（工事中の防火安全対策）

第１４条　防火管理者は、増改築等の工事を行うときは工事中の防火安全対策をたて、「工事中の消防計画」を消防署長に届けなければならない。

２　防火管理者は、工事関係者に対して次に掲げる事項を遵守させなければならない。

（1） 溶接等の火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を配置すること。

（2） 指定された場所以外では、喫煙、焚き火等の火気を使用しないこと。

（3） 危険物等を持ち込む場合は、その都度防火管理者の承認を得ること。

（4） 工事区域内の作業所ごとに火気の取扱責任者を指定すること。

第３章　自衛消防活動

（自衛消防隊の設置）

第１５条　火災等の事故による被害を軽減するため、別表５のとおり自衛消防隊を設置する。

（自衛消防隊長等の任務）

第１６条　自衛消防隊長（以下「隊長」という。）は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう努めるとともに、消防隊との連携を密にしなければならない。

２　自衛消防副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行する。

３　自衛消防隊の各係は、それぞれの任務を確実に遂行することに努めるとともに、隊長への報告及び連絡を密にしなければならない。

（休日・夜間における自衛消防活動）

（1） 第１７条　休日・夜間の自衛消防活動は次により行うものとする

（2） 火災を発見した場合は、直ちに消防機関へ通報し、消火器等により初期消火活動を実施するとともに、在館者に火災の発生を知らせ避難誘導を行う。

（3） 自衛消防隊長等に急報する。

（4） 消防隊に火災発見時の状況等の情報を速やかに提供する。

第４章　防災教育及び訓練等

（防災教育の実施）

第１８条　防火管理者は、勤務員に対する防災教育を定期的に実施し、その内容は概ね次に掲げるものとする。

（1） 消防計画について

（2） 消防用設備等の取扱要領について

（3） 火災等の事故が発生した場合の対応について

（4） 勤務員が日頃から火災予防上遵守すべき事項について

（5） その他防火管理上必要な事項について

（訓練の実施）

第１９条　防火管理者は、次表により訓練を実施するものとする。

	訓練種別
	訓練内容
	実施時期

	総合訓練
	・消火、通報及び避難訓練を連携して総合的に実施する訓練
	

	部分訓練
	・消火、通報及び避難訓練を個々に実施する訓練

・消火、通報及び避難訓練を連携して行う訓練を階別又は区域ごとに実施する訓練
	

	基礎訓練
	・消防用設備等の取扱い訓練
	


２　防火管理者は、前項の訓練を実施する場合は、あらかじめその旨を消防署に通報しなければならない。

３　防火管理者は、訓練を実施する場合は、必要に応じて消防署員の立会いを求めるものとする。

（記録及び報告）

第２０条　防火管理者は、前条に掲げる訓練を実施した場合は、その結果を管理権原者に報告するとともに、維持台帳に記録する。

第５章　雑則

（地震等の災害への準用）

第２１条　防火管理者は、地震等の非常災害時に際してはこの計画を準用し、火気の取扱い、避難誘導等について必要な措置を行うものとする。

（防火管理業務の委託）

第２２条　防火管理上必要な業務を委託する場合の業務の範囲及び方法等については、別表６に掲げるとおりとする。

２　防火管理上必要な業務の委託を受けた者は、防火管理者等の関係者と連絡を密にし、適正に業務を実施する。

（防火管理者等の立会い）

第２３条　消防署員の立入検査に際しては、防火管理者その他関係者が立ち会うものとする。

（南海トラフ地震防災対策）
第２４条　南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策については、別添「南海トラフ地震防災規程」のとおりとする。
附　則
この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別表１

防　火　管　理　委　員　会　構　成　表

	
	役　　職　　名
	備　　考

	委　　員　　長
	
	

	副　委　員　長
	
	

	副　委　員　長
	
	

	委　　　　　員
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


別表２

火　災　予　防　組　織　表

	管理権原者
	防火管理者
	階　　　別
	火元責任者
	担当区域

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


別表３

消　防　用　設　備　等　法　定　点　検　実　施　表

	消　防　用　設　備　等（※）
	点　　検　　実　　施　　時　　期

	
	機　　器　　点　　検
	総　　合　　点　　検

	
	月　　　　　月
	　　　　　　　月

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	

	
	月　　　　　月
	


１　消防用設備等の点検結果について　　年に　　回「消防用設備等点検結果報告書」により消防署長に報告するものとする。　　

２（※）当該防火対象物に設置されている消防用設備等を記載する。

別表４

建築設備等及び消防用設備等自主検査実施表

１　建築設備等

	自　　主　　検　　査　　対　　象
	実　　　　施　　　時　　　期

	建築設備
	月　　　　　　　　月

	火気使用器具・設備
	月　　　　　　　　月

	電気設備
	月　　　　　　　　月

	危険物施設
	月　　　　　　　　月


２　消防用設備等（当該防火対象物に設置されているもの。）
	自　　主　　検　　査　　対　　象
	実　　　　施　　　時　　　期

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月

	
	月　　　　　　　　月


別表５

自　衛　消　防　隊　編　成　表

	隊　　長
	副隊長
	係
	隊　員　名
	主　　な　　任　　務

	
	
	指揮係
	
	１、隊長及び副隊長の補佐

２、各係への命令伝達

３、情報収集

４、消防隊への情報提供

５、その他指揮統括上必要な事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	通報連絡係
	
	１、消防機関への通報

２、在館者への周知

３、関係者への連絡

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	消火係
	
	１、消火器等による初期消火活動

２、消防隊との連携及び補佐

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	避難誘導係
	
	１、出火階及びその直上階の避難

　　誘導の最優先

２、逃げ遅れ者の有無の確認



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	救護係
	
	１、救護所の設置

２、負傷者の応急処置

３、救急隊との連携及び協力

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


別表６

防　火　管　理　業　務　の　委　託　状　況

	受

託

者
	氏　　　　　名
	

	
	住　　　　　所
	

	
	管　理　会　社
	名　　称
	

	
	
	所在地
	

	
	
	責任者名
	

	受託者が行う防火

管理業務の範囲
	１、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

２、火災時の消火、通報及び避難誘導

３、火災等の異常の監視業務

４、建物周辺の可燃物の管理

５、火気の使用、取扱いの指導

６、その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※１　上記のうち該当事項を○で囲む。
※２　上記で指定した各事項ごとにその業務の一部を委託する。

	受託者が行う防火

管理業務の方法
	１、常駐警備方式

２、巡回警備方式

３、遠隔移報警備方式　

※　該当する警備方式を○で囲む。

（上記警備方式による具体的方法）
　




