第４６号様式（第１３条関係）

診療用放射性同位元素
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素　　　　　に関する届出書
診療用放射性同位元素使用器具
	施設名
	
	所在地
	

	年間に使用を予定する診療用放射性同位元素
、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は診療用放射性同位元素使用器具に関する事項
（診療用放射性同位元素使用器具にあっては、*欄は診療用放射性同位元素使用器具の種類ごとに記載）

	種類
	
	
	
	

	
	形状
	
	
	
	

	
	年間使用予定数量（Bq）
	
	
	
	

	
	最大貯蔵予定数量（Bq）*
	
	
	
	

	
	1日最大使用予定数量（Bq）*
	
	
	
	

	
	3月間最大使用予定数量（Bq）*
	
	
	
	

	予定使用開始時期
	年　　　　月　　　　日

	準備室、使用室、待機室及び治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要(各室ごとに本項該当事項を別紙として添付すること。) 
	使用室の区別
	準備室、使用室、待機室（陽電子断層撮影装置を備えている場合に限る。）、治療病室

	
	準備室、診療室、待機室の区画
	有　　・　　無

	
	最大貯蔵予定数量
	(Bq)

	
	1日最大使用予定数量
	(Bq)

	
	3月間の最大使用予定数量
	(Bq)

	
	最大使用予定時間
	1日
	時間

	
	
	1週
	時間

	
	建築物の構造
	耐火構造　　不燃材料　　その他（　　　）

	
	しゃへい物を設ける

場所

措置事項
	天じょう
	壁
	床
	出入口
	開口部

	
	しゃへい物
	構造
	
	
	
	
	

	
	
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	厚さ
	
	
	
	
	

	
	汚染のおそれのある場所の構造
	くぼみ、突起物
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無

	
	
	目的、すきま
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無

	
	
	平滑施工をした表面仕上
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無

	
	
	耐腐食性
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無

	
	
	耐浸透性
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無
	有　無

	
	準備室等画壁外側実効線量
	mSv/週

	
	準備室に設けるフード又はグ

ローブボックス
	有（型式　　　）　　・　　無

	
	準備室の設ける洗浄設備
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	汚染検査に必要な測定器
	有　　種類　　　　　・　　無

名称

	
	汚染除去洗浄設備
	

	
	更衣設備
	有　　ﾛｯｶｰ　　　　　・　　無

更衣掛

	
	出入口の状況
	通常出入口　　　　　所　・　非常口　　　　　所

	
	標識
	

	貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
	貯蔵方法
	

	
	貯蔵又は貯蔵箱の場所
	

	
	最大貯蔵予定数量
	換算核種　　　　　　　　　　　　Bq

	
	貯蔵施設のしゃへい材料
	

	
	貯蔵施設の画壁外側の

実効線量
	mSv/週

	
	貯蔵室の出入口の構造
	出入口の数
	通常出入口　　　　　所　・　非常口　　　　　所

	
	
	甲種防火戸
	有　　　　・　　　　　　無

	
	
	閉鎖設備
	かぎ　　　　・　　その他（　　　　　）

	
	貯蔵箱の閉鎖設備
	かぎ　　　　・　　その他（　　　　　）

	
	貯蔵容器の構造及び汚染防止措置
	しゃへい材料
	

	
	
	貯蔵時の実効線量
	μSv/h

	
	
	空気汚染発生防止措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	液体こぼれ防止措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	耐浸透性措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	受皿
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	吸収材
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	その他
	

	
	貯蔵物の種類及び数量の指示
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	貯蔵容器の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	運搬容器の放射線障害防止に関する構造設備の概要


	運搬容器の外側の実効線量
	μSv/h

	
	気体汚染発生防止措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	液体こぼれ防止耐浸透性措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	運搬物の種類及び数量の表示
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	運搬容器の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	廃棄施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要
	排　　水　　設　　備
	廃液中放射性同位元素の種類
	

	
	
	排液中放射性同位元素の数量
	Bq

	
	
	排水施設の外側の実効線量
	mSv/週

	
	
	廃液中の放射性同位元素濃度を限度以下とする能力（排水口）
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	漏水、浸透防止構造、腐食防止材料
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	排液採取設備
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	濃度を測定できる構造
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	廃液の流出調整装置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	上部の開口部はふたのできる構造か、立入禁止の柵を設ける
	ふた　　　　　・　　　　　柵

	
	
	排気管及び廃液処理槽に排水設備の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	排　　気　　設　　備
	排気中に含まれる放射性同位元素の種類
	

	
	
	排気中に含まれる放射性同位元素の数量
	Bq

	
	
	排気中に含まれる放射性同元素を限度以下とする能力

（排気口）
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	空気中の放射性同位元素濃度を限度以下とする能力

（人の常時立ち入る場所）
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	漏気構造、腐食防止材料
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	事故発生時の汚染拡大防止措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	排気浄化装置、排気管及び排気口に排気設備の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	汚染物焼却設備（焼却する場合）※焼却がない場合は不要
	焼却炉
	漏気構造、灰飛散防止措置　　　　有　　・　　無

	
	
	排気作業室　
	内部の壁に突起物、くぼみ、仕上げ材の目地等隙間の少ないもの
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	内部の壁・床の表面が平滑及び浸透・腐食防止装置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	汚染拡大防止のためのフード・グローブボックス等装置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	排気作業室の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	汚染検査室
	汚染検査室の場所
	

	
	
	
	内部の壁に突起物、くぼみ、仕上げ材の目的等隙間の少ないもの
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	内部の壁・床等の表面が平滑及び侵食・腐食防止装置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	洗浄設備
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	行為設備
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	汚染検査測定器
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	汚染除去器材
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	
	汚染検査室の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	保管廃棄設備
	区画の状況
	

	
	
	閉鎖設備
	とびら、ふた、その他（　　　　　）

	
	
	耐火性構造に対する措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	廃棄室画壁外側の実効線量
	mSv/週

	
	
	空気汚染拡大防止措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	漏気・漏水構造、浸透・腐食防止材料
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	汚染検査室の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	使用室の放射線障害防止に関する予防措置の概要
	管理区域
	管理区域を設ける場所
	

	
	
	境界における実効線量
	mSv/3月

	
	
	排気中の放射性同位元素の濃度
	超えない　　・　　超える

	
	
	排水中の放射性同位元素の濃度
	超えない　　・　　超える

	
	
	立入制限措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	管理区域の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	敷地の境界その他
	注意事項の掲示
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	敷地内居住区域及び境界の実効線量
	μSv/3月

	
	
	入院患者（放射線治療患者を除く）の被ばく実行線量が1.3mSv/3月以下となる放射線防護措置
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	取扱者被ばく防止用取扱器具
	

	
	
	取扱者被ばく測定器具
	

	
	
	放射線治療患者の標識
	有　　　　　　・　　　　　無

	
	
	放射線防護を含む安全管理委員会の設置
	有　　　　　　・　　　　　無

（「有」の場合は、証する書類を添付すること）

	備考

１　 隣室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は診療用放射性同位元素使用器具使用施設（準備室、使用室、治療病室、貯蔵室及び廃棄物保管室）の平面図及び側面図を添付すること。

２　 準備室図、使用室図、治療病室図及び貯蔵室図は各室ごとに線源の位置並びに線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料、厚さ及び表面の仕上材料を記入した50分の1の縮図とすること。

３　 排水及び排気の系統を示す廃棄物施設図を添付すること。

４　 管理区域を設けた場合はその区域、標識等の位置を使用施設図中に記入すること。

５　 放射線取扱施設、管理区域に関するしゃへい能力計算書を添付すること。


