消防訓練計画書（作成例）

| 訓練の目的 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 訓練日時 | 平成 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分 |  |  |
| 訓練場所 |  |  |  |
| 訓練参加者 | 従業員 男 名・女 名 その他 名 計 名 | 担当者 |  |
| 訓練内容 | 通報訓練 ・ 消火訓練 ・ 避難訓練 ・ 総合訓練 ・ 消防合同訓練 |  |  |
| 出火場所 |  |  |  |
| 訓練想定 |  |  |  |
| 通報訓練 |  |  |  |
| 消火訓練 |  |  |  |
| 避難訓練 |  |  |  |
| 使用資器材 |  |  |  |
| 消防への連絡 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

備考　119番通報訓練を実施する場合は、事前に消防に連絡すること。

○○グループホーム消防訓練計画書（作成例）

| 訓練の目的 | 火災などによる災害に備え、消防計画に基づき消防訓練を実施し、職員が通報・消火・避難を迅速かつ的確に行い、防火意識の高揚を図る |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 訓練日時 | 平成○○年○月○日 ○○時～○○時 |  |  |
| 訓練場所 | 長崎市興善町3番1号 ○○グループホーム |  |  |
| 訓練参加者 | 従業員 男 ２名・女 ２名 その他（地域の協力者） ２名 計 ６名 | 担当者 | 消防 太郎 |
| 訓練内容※ | 通報訓練 ・ 消火訓練 ・ 避難訓練 ・ 総合訓練 ・ 消防合同訓練 |  |  |
| 出火場所 | 2階 ○号室 |  |  |
| 訓練想定 | ・○時○分、自動火災報知設備が鳴動、Ａ従業員により受信機の表示を確認後、直ちに表示階へ向かう。 ・２階○号室より火災の発生を覚知、全従業員へ連絡する。 ・連絡を受けた全従業員は、直ちに各担当の役割分担に従い、通報、初期消火、避難誘導を行う。 |  |  |
| 通報訓練 | 火災発生の知らせを受けた通報担当者により１１９番通報を行う。 |  |  |
| 消火訓練 | 既設の消火器により初期消火（模擬）にあたる。なお、初期消火は失敗し、消火担当者は、引き続き避難誘導にあたるものとする。 |  |  |
| 避難訓練 | ・搬送担当者により、○号室～○号室の居住者○名を搬送する。 ・消火担当者は、初期消火後、避難誘導担当として避難場所までの誘導及び安全管理を行う。 ・避難場所は、１階玄関前駐車場とする。 ・指揮者は、全員の避難状況を確認し、消防隊へ状況を連絡する。 |  |  |
| 使用資器材 | 火点表示用のカラーコーン、ストップウォッチ、拡声器 |  |  |
| 消防への連絡 | ○○消防署に訓練の立会いを依頼。（通報訓練実施の旨、連絡済。） |  |  |
| その他 | 地域の方に対して、訓練のお知らせ文書配布予定。 別途、水消火器による消火器の取扱い要領訓練を実施する。 |  |  |

※１　通報訓練とは、１１９番通報要領を習得するために行うもの。

※２　消火訓練とは、建物に設置してある消防用設備の設置場所、性能、使用方法を習得するために行うもの。

※３　避難訓練とは、避難器具の設置場所、使用方法を確認するとともに、訓練想定に基づき避難誘導要員を配置、放送設備等を使用して避難者を安全、迅速に避難場所まで誘導すること。また、自力避難が困難な方は、適切な方法で安全な場所へ搬送すること。

※４　総合訓練とは、通報訓練、消火訓練、避難訓練の要素を含めた総合的な訓練。

※５　消防合同訓練とは、総合訓練等を消防隊と合同で行うもの。