令和元年5月更新

建築指導課

開発行為許可申請（法第２９条）に必要な図書・図面　一覧表

（１）図書

|  | 図書の名称 | 様式 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 開発行為許可申請書 | 別記様式第二 | 都市計画区域内の場合 |
|  |  | 別記様式第二の二 | 都市計画区域外の場合 |
| ２ | 委任状 | ― | ※代理人が手続を行う場合 |
| ３ | 設計概要書 | 市施行細則第６号様式 | ※その他の用は不要 |
| ４ | 設計説明書 | 市施行細則第７号様式 | ※自己用の住宅は不要 |
| ５ | 資金計画書 | ― | ※自己用の住宅又は開発区域が1ha未満の自己の業務用は不要 |
| ６ | 公共施設の管理者の同意書 | 市施行細則第８号様式 | ※自己用の住宅の場合は、管理者に応じた様式で可 （排水接続承諾書、道路工事施工承諾書など） |
| ７ | 公共施設の管理者予定者との協議経過書 | 市施行細則第９号様式 | ― |
| ８ | 公益的施設管理者との協議経過報告書 | 条例施行規則第４号様式 | ― |
| ９ | 樹木の保存及び表土の保全に関する図書 | ― | ※開発区域が1ha未満の場合は不要 |
| 10 | 申請者の資力及び信用に関する申告書 | 市施行細則第４号様式 | ※自己用の住宅又は開発区域が1ha未満の自己の業務用は不要 |
| 11 | 工事施行者の能力に関する申告書 | 市施行細則第５号様式 | ※自己用の住宅又は開発区域が1ha未満の自己の業務用は不要 |
| 12 | 開発行為の施行等の同意書 | 市施行細則第10号様式 | － |
| 13 | 設計者の資格証明書 | 市施行細則第11号様式 | ※開発区域が1ha未満の場合は不要 |
| 14 | 開発区域内の土地の登記簿謄本 | ― | ― |
| 15 | 開発区域内の権利者一覧表 | ― | ― |
| 16 | 関係法令の許可等の写し | ― | ― |

（２）図面

|  | 図面の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 開発区域位置図 | 1/50,000以上 | ・方位 ・開発区域 |
| ２ | 開発区域区域図 | 1/2,500以上 | ・方位 ・開発区域 ・都道府県界、市町村界 ・町又は字の境界 ・都市計画区域界、準都市計画区域界 ・土地の地番及び形状 |
| ３ | 字 図 | ― | ・方位 ・開発区域及び隣接地の地番、地目、所有者の氏名 |
| ４ | 開発区域求積図 | 1/2,500以上 |  |
| ５ | 現況図 | 1/2,500以上 | ・地形（等高線は２ｍ） ・開発区域の境界 ・開発区域内及び周辺の公共施設 ・樹木又は樹木の集団、表土の状況（開発面積1ha以上の場合） |
| ６ | 土地利用計画図 | 1/1,000以上 | ・開発区域の境界 ・公共施設の位置及び形状 ・予定建築物等の敷地の形状 ・敷地に係る予定建築物の用途 ・公益的施設の位置 ・樹木又は樹木の集団の位置 ・緩衝帯の位置及び形状 ・がけ又は擁壁の位置及び形状 |
| ７ | 造成計画平面図 | 1/1,000以上 | ・開発区域の境界 ・切土又は盛土をする土地の部分 ・がけ又は擁壁の位置及び形状 ・道路の形状、幅員及び勾配 ・表土の復元の措置 |
| ８ | 造成計画断面図 | 1/1,000以上 | ・切土又は盛土をする前後の地盤面（高低差の著しい箇所について作成すること。） ・開発区域の境界 ・計画地盤高 ・盛土･埋戻し部の厚さ30cm以内ごとの敷均し締固め記載 |
| ９ | 排水施設計画平面図 | 1/500以上 | ・開発区域の境界 ・排水区域の区域界 ・排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向 ・吐口の位置及び放流先の名称 |
| 10 | 給水施設計画平面図 (自己用の住宅の場合は除く。) | 1/500以上 | ・給水施設の位置、形状、内のり寸法 ・取水方法 ・消火栓の位置 |
| 11 | がけの断面図 | 1/50以上 | ・がけの高さ ・勾配 ・土質(土質の種類が２以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ) ・切土又は盛土をする前の地盤面 ・がけ面の保護の方法 |
| 12 | 擁壁の断面図 | 1/50以上 | ・擁壁の寸法及び勾配 ・擁壁の材料の種類及び寸法 ・裏込めコンクリートの寸法 ・透水層の位置及び寸法 ・擁壁を設置する前後の地盤面 ・基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 ・鉄筋の位置及び径 |
| 13 | 擁壁の展開図 | 1/100以上 | ・擁壁の高さ及び延長 ・目地の施工位置 |
| 14 | 擁壁の安定計算書 | ― | ― |
| 15 | 流量計算書 | ― | ― |
| 16 | 排水施設構造図 | 1/50以上 | ・排水施設の種類、材料、形状、内のり寸法、 |
| 17 | 実測図による開発区域内の公共施設の新旧対照図 | 1/1,000以上 | ・現況と開発行為に関する工事後の公共施設の配置 |
| 18 | 現況写真 | ― | ・概ねの申請区域を赤線で表示 |
| 19 | その他必要な図書 （提出を求めたとき） |  | ・道路標準断面図 ・公園施設計画平面図 ・土質試験結果、地質柱状図 ・防災計画図、防災施設構造図 ・工作物構造図 など |

（開発許可申請の手引きより抜粋・編集）