仕様書
１　件　　名　　中央環境センタープロパンガス供給【単価契約】
２　供給場所　　長崎市木鉢町２丁目４０６番地　　 
３　予定数量　　３，２５０㎥
４　供給期間　　令和８年４月１日～令和９年３月３１日

５　その他
⑴　ガスボンベを設置する際には、既設のガス配管等の破損がないよう十分注意を払い、万一、既設の配管等を破損させるなどした場合には供給者が責任を持って対処すること。
⑵　ガスボンベ設置後はガス漏れ等の異常が無いか確実に点検を行い、施設内のガス設備が正常に作動することを必ず各施設担当者の立会いのもと確認すること。
⑶　その他不明な点がある場合は、予め確認すること。

